ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

Основные причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнём, в основном при курении;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Это чаще всего электропроводка с повреждённой изоляцией, эксплуатация электроприборов кустарного изготовления или в условиях, не соответствующих инструкциям;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.

Чаще всего, гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара. Жертвами беспечности одного из граждан, злоупотребляющего спиртными напитками, при пожаре становятся невинные люди, в том числе и дети.

Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, в сараях, на чердаках, в гараже. Тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными на приусадебных участках;

-не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

-не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ.

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

- используйте масляные обогреватели ( мощностью не более 1,5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95°С и самодельных (кустарных) электроприборов;

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь-алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;

-не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами.

- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов.

Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

- не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках;

- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта;

- участки и огороды, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 50 метров от строений;

- установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона!

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- Топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы;

- Перекаливать печи;

- Устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следовать инструкциям изготовителя.

АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА